## Phu luc TB
Phụ lục
DANH MỤC VTTB ĐẤU GIÁ
TT | Mã VTTB | Tên VTTB | ĐVT | Số lượng | Tình trạng kỹ thuật | Ghi chú
A | Lô 1: VTTB ứ đọng, kém phẩm chất
I | Kho: R35 - BDI-R35-Kho thu hồi sử dụng được (CL>50)
1 | 3.20.80.176.VIE.00.A70 | Đầu cốt ép M240 | Cái | 38 | ứ đọng, kém phẩm chất
2 | 4.90.21.530.000.00.A70 | Ống nhựa xoắn ĐK 40/30 | Mét | 8 | ứ đọng, kém phẩm chất
II | Kho: SU3 - BDI-SU3-Kho nguyên liệu-Phú Diễn
4 | 3.25.46.665.CHN.00.000 | Hộp đầu cáp 22kV Cu/3x400mm2-Ngoài trời-Co ngót lạnh kiểu nhấn-đẩy-Kèm đầu cốt đồng | Bộ | 2 | kém phẩm chất do ngập nước 2023
5 | 3.25.85.509.VIE.00.000 | Hộp nối cáp 22kV-3x400mm2-Co ngót lạnh kiểu co-rút-Đổ nhựa-Ống nối đồng | Bộ | 1 | kém phẩm chất do ngập nước 2023
6 | 4.94.20.301.VIE.00.000 | Đề can hòm công tơ 1 pha | Cái | 11 | ứ đọng, kém phẩm chất
7 | 4.94.20.303.VIE.00.000 | Đề can hòm công tơ 3 pha | Cái | 15 | ứ đọng, kém phẩm chất
8 | 8.92.15.806.VIE.00.000 | Biển tên trạm | Cái | 6 | ứ đọng, kém phẩm chất
9 | 8.92.15.809.VIE.05.000 | Sơ đồ 1 sợi ép plastic | Cái | 256 | ứ đọng, kém phẩm chất
10 | 8.92.15.833.VIE.01.000 | Biển tên tủ pillar | Cái | 9 | ứ đọng, kém phẩm chất
III | Kho: R34 - BDI-R34-Kho thu hồi thanh lý (CL≤50%)
11 | 1.61.46.002.VIE.00.D00 | Sắt các loại | Kg | 613 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
12 | 1.61.46.185.000.00.D00 | Vỏ tủ pillar Composite các loại | Cái | 67 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
13 | 2.40.05.303.VIE.04.D00 | Đai thép + khóa đai | Bộ | 44 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
14 | 2.55.05.000.VIE.00.D00 | Đồng thanh đồng tròn các loại | Kg | 6 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
15 | 2.76.71.225.CHN.00.D00 | Ống chì RMU-22kV-25A/509-40mm | Cái | 6 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
16 | 3.02.20.085.VIE.00.D00 | Cột bê tông vuông 8,5m B | Cái | 4 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
17 | 3.02.20.253.VIE.00.D00 | Cột BTLT-PC.I-12,0-190-3.5-Thân liền | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
18 | 3.02.20.508.VIE.01.D00 | Cột BTLT-PC.I-8,5-160-4.3-Thân liền | Cái | 21 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
19 | 3.02.20.515.VIE.00.D00 | Cột BTLT-PC.I-10,0-190-5-Thân liền | Cái | 2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
20 | 3.02.20.529.VIE.00.D00 | Cột BTLT-PC.I-12,0-190-9-Thân liền | Cái | 4 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
21 | 3.02.20.547.VIE.00.D00 | Cột BTLT-PC.I-14-190-6.5-Thân liền | Cái | 13 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
22 | 3.02.20.549.VIE.00.D00 | Cột BTLT-PC.I-14-190-8.5-Thân liền | Cái | 52 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
23 | 3.02.20.814.VIE.00.D00 | Cột BTLT-NPC.I-10,0-190-4.3-Thân liền | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
24 | 3.02.50.065.VIE.00.D00 | Cột điện chữ H 6,5m | Cái | 2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
25 | 3.06.40.002.000.00.D00 | Xà, sắt các loại | Kg | 1125 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
26 | 3.06.40.002.VIE.00.D00 | Xà, sắt các loại | Kg | 74 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
27 | 3.10.55.122.VIE.00.D00 | Cách điện đứng-22kV-Sứ gốm-Ty | Bộ | 18 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
28 | 3.15.01.411.000.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/PVC/PVC-1x10mm2 | Mét | 139.5 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
29 | 3.15.10.051.VIE.00.D00 | Dây đồng bọc cách điện hạ áp-1x25mm2-Cách điện PVC | Mét | 321.3 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
30 | 3.15.42.061.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp-Cu-1x6mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | Mét | 54 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
31 | 3.15.42.101.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp-Cu-1x10mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | Mét | 65 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
32 | 3.15.42.161.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp-Cu-1x16mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | Mét | 3 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
33 | 3.15.43.121.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp-Cu-1x120mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | Mét | 25 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
34 | 3.15.43.240.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | Mét | 3.9 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
35 | 3.15.44.100.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp-Cu-2x10mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | Mét | 161 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
36 | 3.15.44.125.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp-Cu-2x25mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | Mét | 589 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
37 | 3.15.50.161.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp-Cu-4x16mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | Mét | 104 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
38 | 3.15.50.251.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp-Cu-4x25mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | Mét | 313 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
39 | 3.15.62.050.000.00.D00 | Cáp vặn xoắn hạ áp-2x25mm2 | Mét | 89 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
40 | 3.15.68.251.VIE.00.D00 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x25mm2 | Mét | 109 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
41 | 3.15.68.502.VIE.00.D00 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x50mm2 | Mét | 55 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
42 | 3.15.68.701.VIE.00.D00 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x70mm2 | Mét | 508.89 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
43 | 3.15.68.952.VIE.00.D00 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x95mm2 | Mét | 2545.93 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
44 | 3.15.69.122.VIE.00.D00 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x120mm2 | Mét | 5098.73 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
45 | 3.15.82.540.000.00.D00 | Dây đồng bọc cách điện 22kV-1x240mm2-Cách điện XLPE-Uo/U: 12,7/22kV | Mét | 10.2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
46 | 3.20.12.422.000.00.D00 | ống nối dây AM 120/95 | Cái | 4 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
47 | 3.20.22.003.VIE.00.D00 | Ghíp LV-IPC-120mm2-120mm2-2 bu lông thép M8 | Cái | 45 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
48 | 3.20.22.021.VIE.00.D00 | Ghíp LV-IPC 120-120 (25-120/25-120)-Xuyên vỏ cách điện dày đến 3 mm-2 bu lông thép M8 | Cái | 5 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
49 | 3.20.22.113.000.00.D00 | Ghíp LV-IPC-120mm2-120mm2-2 bu lông thép M6 | Cái | 100 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
50 | 3.20.22.850.VIE.00.D00 | Kẹp ngừng ABC 4x(50-120)mm2 | Cái | 77 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
51 | 3.20.50.317.000.00.D00 | Móc treo Cáp vặn xoắn | Cái | 32 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
52 | 3.20.70.511.VIE.00.D00 | Hộp 1 công tơ 1 pha-Composit | Cái | 78 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
53 | 3.20.70.521.VIE.00.D00 | Hộp 2 công tơ 1 pha-Composit | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
54 | 3.20.70.546.000.00.D00 | Hộp 4 công tơ 1 pha-Composit | Cái | 9 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
55 | 3.20.70.546.VIE.00.D00 | Hộp 4 công tơ 1 pha-Composit | Cái | 182 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
56 | 3.20.70.549.VIE.00.D00 | Hộp 1 công tơ 3 pha-Trực tiếp-Composit | Cái | 39 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
57 | 3.20.70.830.VIE.00.D00 | Hộp chụp cực MBA | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
58 | 3.20.80.176.VIE.00.D00 | Đầu cốt ép M240 | Cái | 6 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
59 | 3.20.80.179.VIE.00.D00 | Đầu cốt AM240-1lỗ | Cái | 4 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
60 | 3.20.80.419.VIE.00.D00 | Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM70 | Cái | 4 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
61 | 3.20.94.018.000.00.D00 | Hộp phân dây Composit | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
62 | 3.20.94.018.VIE.00.D00 | Hộp phân dây Composit | Cái | 2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
63 | 3.25.14.129.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp-Cu-4x120mm2-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | Mét | 418 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
64 | 3.25.14.187.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | Mét | 11 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
65 | 3.25.25.240.000.00.D00 | Cáp hạ áp-Al-4x240mm2-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | Mét | 96 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
66 | 3.25.33.095.000.00.D00 | Cáp ngầm 22kV-Cu-1x50mm2-Chống thấm nước-Màn chắn sợi đồng-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | Mét | 18 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
67 | 3.25.33.326.VIE.00.D00 | Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước-Màn chắn băng đồng-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | Mét | 10 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
68 | 3.25.33.866.VIE.00.D00 | Cáp ngầm 12,7/22(24)kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x400mm2-CTSr-WS | Mét | 6.4 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
69 | 3.25.44.236.000.00.D00 | Hộp đầu cáp 22kV Cu/3x50mm2-Ngoài trời-Co ngót lạnh kiểu co-rút-Kèm đầu cốt đồng | Bộ | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
70 | 3.25.46.635.MAS.00.D00 | Hộp đầu cáp 22kV Cu/3x50mm2-Ngoài trời-Co ngót lạnh kiểu nhấn-đẩy-Kèm đầu cốt hợp kim bu lông lực | Bộ | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
71 | 3.25.82.501.VIE.00.D00 | Hộp nối cáp 22kV-3x240mm2-Co ngót lạnh kiểu co-rút-Đổ nhựa-Ống nối đồng | Bộ | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
72 | 3.25.92.107.000.00.D00 | Hộp đầu cáp Elbow-22kV-Cu/3x50mm2 | Bộ | 14 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
73 | 3.25.92.125.CHN.00.D00 | Hộp đầu cáp T-plug-22kV-Cu/3x50mm2 | Bộ | 2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
74 | 3.25.92.195.CHN.00.D00 | Hộp đầu cáp T-plug-22kV-Cu/3x240mm2 | Bộ | 2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
75 | 3.25.92.544.CHN.00.D00 | Hộp đầu cáp T-plug-22kV-Cu/3x70mm2 | Bộ | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
76 | 3.30.22.200.000.00.D00 | FCO 22kV-100A-12kArms-Cách điện sứ gốm | Bộ/1Pha | 2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
77 | 3.42.24.620.JPN.00.D00 | LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-20kA/s-Cách điện polymer-CO bằng tay | Bộ | 4 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
78 | 3.42.80.122.CHN.00.D00 | CSV TBA phân phối 18kV/13,97kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ | Quả | 2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
79 | 3.46.04.041.CHN.00.D00 | MCB 1 cực 40A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài | Cái | 26 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
80 | 3.46.04.063.000.00.D00 | MCB 1 cực 63A-230/400VAC-6kArms-Kiều gài | Cái | 206 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
81 | 3.46.04.063.CHN.00.D00 | MCB 1 cực 63A-230/400VAC-6kArms-Kiều gài | Cái | 486 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
82 | 3.46.04.322.000.00.D00 | MCB 1 cực 100A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít | Cái | 70 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
83 | 3.46.04.640.CHN.00.D00 | MCB 1 cực 40A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít | Cái | 46 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
84 | 3.46.04.640.VIE.00.D00 | MCB 1 cực 40A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít | Cái | 7 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
85 | 3.46.04.663.CHN.00.D00 | MCB 1 cực 63A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít | Cái | 292 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
86 | 3.46.13.010.000.00.D00 | MCB 3 cực 100A-230/400VAC-6kArms-Kiều gài | Cái | 289 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
87 | 3.46.15.063.000.00.D00 | MCB 3 cực 63A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít | Cái | 16 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
88 | 3.46.15.063.CHN.00.D00 | MCB 3 cực 63A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít | Cái | 33 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
89 | 3.46.15.104.000.00.D00 | MCB 3 cực 100A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít | Cái | 14 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
90 | 3.46.15.167.CHN.00.D00 | MCCB 3 cực 160A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay | Cái | 61 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
91 | 3.46.15.204.CHN.00.D00 | MCCB 3 cực 200A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
92 | 3.46.15.254.000.00.D00 | MCCB 3 cực 250A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay | Cái | 62 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
93 | 3.46.15.254.CHN.00.D00 | MCCB 3 cực 250A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay | Cái | 2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
94 | 3.46.15.254.ITA.00.D00 | MCCB 3 cực 250A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
95 | 3.46.15.404.000.00.D00 | MCCB 3 cực 400A-690VAC/800V-50kArms-CO bằng tay | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
96 | 3.46.15.404.ITA.00.D00 | MCCB 3 cực 400A-690VAC/800V-50kArms-CO bằng tay | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
97 | 3.46.16.164.000.00.D00 | MCCB 3 cực 1600A-690VAC/800V-65kArms-CO bằng tay | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
98 | 3.50.84.604.000.00.D00 | Rơ le kỹ thuật số | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
99 | 3.53.06.010.VIE.00.D00 | Biến dòng điện-0,4kV-100/5A-5VA | Quả | 3 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
100 | 3.53.06.016.VIE.00.D00 | Biến dòng điện-0,4kV-150/5A-5VA | Quả | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
101 | 3.53.06.020.VIE.00.D00 | Biến dòng điện-0,4kV-200/5A-10VA | Quả | 13 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
102 | 3.53.06.025.VIE.00.D00 | Biến dòng điện-0,4kV-250/5A-10VA | Quả | 6 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
103 | 3.53.06.031.VIE.00.D00 | Biến dòng điện-0,4kV-300/5A-10VA | Quả | 6 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
104 | 3.53.06.050.VIE.00.D00 | Biến dòng điện-0,4kV-500/5A-15VA | Quả | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
105 | 3.53.06.060.VIE.00.D00 | Biến dòng điện-0,4kV-600/5A-15VA | Quả | 6 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
106 | 3.53.06.100.VIE.00.D00 | Biến dòng điện-0,4kV-1000/5A-15VA | Quả | 2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
107 | 3.53.06.120.VIE.00.D00 | Biến dòng điện-0,4kV-1200/5A-15VA | Quả | 3 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
108 | 3.53.06.151.VIE.00.D00 | Biến dòng điện-0,4kV-1500/5A-15VA | Quả | 7 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
109 | 3.53.06.215.VIE.00.D00 | Biến dòng điện-0,4kV-2000/5A-15VA | Quả | 8 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
110 | 3.53.06.250.VIE.00.D00 | Biến dòng điện-0,4kV-2500/5A-15VA | Quả | 6 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
111 | 3.53.06.301.VIE.00.D00 | Biến dòng điện-0,4kV-3000/5A-15VA | Quả | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
112 | 3.62.95.059.VIE.20.D00 | Tủ Pillar 600V-(1200x725x425mm)-400A-2 mặt | Tủ | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
113 | 3.62.95.100.000.00.D00 | Tủ tổng hạ áp-1000A-Ngoài trời-Kiểu treo | Tủ | 2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
114 | 3.62.95.643.CHN.16.D00 | Tủ RMU 22kV-Kiểu compact-3 ngăn (2CD+1CC)-Không mở rộng được-1CC sang MBA-Không kết nối SCADA | Tủ | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
115 | 3.62.95.836.VIE.01.D00 | Tủ tụ bù 0,4kV-Điều khiển x cấp-6x20kVar-Ngoài trời-Có điều khiển | Tủ | 2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
116 | 3.80.82.002.VIE.00.D00 | Hộp đấu dây Composit và phụ kiện | Hộp | 80 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
117 | 4.84.04.061.VIE.00.D00 | Khóa treo cầu 6 (1 chìa) | Cái | 107 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
118 | 8.92.15.153.VIE.06.D00 | Biển tên lộ cáp ngầm | Cái | 107 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
119 | 8.92.15.153.VIE.09.D00 | Biển tên lộ dây | Cái | 41 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
120 | 8.92.15.833.VIE.00.D00 | Biển tên tủ | Cái | 107 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
IV | Kho: T31 - BDI_T31_Kho vật tư thu hồi từ công trình ĐTXD không sử dụng được chờ thanh lý
121 | 3.02.20.012.VIE.00.D00 | Cột điện các loại | Cái | 6 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
122 | 3.02.20.065.VIE.00.D00 | Cột bê tông H6.5m-B | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
123 | 3.02.20.370.VIE.00.D00 | Cột H7,5( chặt gốc) | Cái | 3 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
124 | 3.02.20.807.VIE.01.D00 | Cột BTLT-NPC.I-7,5-190-4.3-Thân liền | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
125 | 3.06.40.002.VIE.00.D00 | Xà, sắt các loại | Kg | 210 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
126 | 3.06.40.002.VIE.00.D00 | Xà, sắt các loại | Kg | 151 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
127 | 3.15.50.950.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x95mm2 | Mét | 20 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
128 | 3.15.68.502.VIE.00.D00 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x50mm2 | Mét | 13 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
129 | 3.15.68.502.VIE.00.D00 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x50mm2 | Mét | 669 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
130 | 3.15.68.701.VIE.00.D00 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x70mm2 | Mét | 11 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
131 | 3.15.68.701.VIE.00.D00 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x70mm2 | Mét | 225 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
132 | 3.15.68.952.VIE.00.D00 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x95mm2 | Mét | 227 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
133 | 3.15.68.952.VIE.00.D00 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x95mm2 | Mét | 202 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
134 | 3.15.69.122.VIE.00.D00 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x120mm2 | Mét | 216 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
135 | 3.15.69.122.VIE.00.D00 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x120mm2 | Mét | 3035 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
136 | 3.20.94.021.VIE.00.D00 | Hộp phân dây composit không bao gồm đầu cốt | Cái | 129 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
137 | 3.25.13.957.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp-Cu-4x95mm2-giáp kim loại dải băng kép-cách điện XLPE | Mét | 42 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
138 | 3.25.25.050.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp-Al-4x50mm2-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | Mét | 113 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
139 | 3.25.33.326.VIE.00.D00 | Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước-Màn chắn băng đồng-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | Mét | 2.4 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
140 | 3.25.33.326.VIE.00.D00 | Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước-Màn chắn băng đồng-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | Mét | 62 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
141 | 3.25.44.243.VIE.00.D00 | Hộp đầu cáp 22kV Cu/3x240mm2-Ngoài trời-Co ngót lạnh kiểu co-rút-Kèm đầu cốt đồng | Bộ | 2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
142 | 3.25.92.195.CHN.00.D00 | Hộp đầu cáp T-plug-22kV-Cu/3x240mm2 | Bộ | 3 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
143 | 3.62.95.038.VIE.06.D00 | Tủ Pillar-100A-(1200x700x425mm)-2 mặt-Có vị trí lắp công tơ | Tủ | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
144 | 3.62.95.039.VIE.49.D00 | Tủ Pillar 600V-(1200x725x425mm)-250A-2 mặt | Tủ | 6 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
145 | 3.62.95.164.000.00.D00 | Tủ đo đếm-22kV-400A-20kA/1s | Tủ | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
146 | 3.62.96.140.000.00.D00 | Trụ phân dây 600V-1200x250x170mm | Trụ | 12 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý
B | Lô 2: VTTB chứa Chất thải nguy hại |  |  |  |  | Mã CTNH
147 | 8.73.05.402.CHN.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, 10(40)A, 220V, CCX1, Module RF, DDS26D, Cmis 803 | Cái | 129 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
148 | 8.73.05.403.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, 10(40)A, 220V, CCX1, Module RS485, OMWH122, Cmis 775 | Cái | 3 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
149 | 8.73.05.408.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, 10(40)A, 220V, CCX1, Module PLC, VSE11-10, Cmis 639 | Cái | 3559 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
150 | 8.73.05.800.CHN.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, 5(80)A, 220V, CCX1, Module RF, DDS26D, Cmis 642 | Cái | 10 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
151 | 8.73.05.806.CHN.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, 20(80)A, 220V, CCX1, Module RF, DDS26D, Cmis 804 | Cái | 85 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
152 | 8.73.05.807.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, 20(80)A, 220V, CCX1, Module PLC, VSE11-20, Cmis 604 | Cái | 25 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
153 | 8.73.05.809.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, 5(80)A, 220V, CCX1, Module PLC, HHM-11, Cmis 584 | Cái | 160 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
154 | 8.73.05.810.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 3 biểu giá, 10(100)A, 220V, CCX1, Module PLC, VSE1T, Cmis 698 | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
155 | 8.73.05.811.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, 5(80)A, 220V, CCX1, Module RF, DDS26D-11, Cmis 585 | Cái | 27 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
156 | 8.73.05.812.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, 10(80)A, 220V-230V, CCX1, Module RF, CE-18, Cmis 654 | Cái | 64 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
157 | 8.73.05.815.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, 5(80)A, 220V, CCX1, Module PLC, SF80P-20, Cmis 100 | Cái | 163 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
158 | 8.73.05.816.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 3 biểu giá, 5(80)A, 220V-230V, CCX1, Module PLC, HHM-18, Cmis 102 | Cái | 11 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
159 | 8.73.05.817.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 3 biểu giá, 5(80)A, 220-230V, CCX1, Module RF, CE-14, Cmis 101 | Cái | 2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
160 | 8.73.05.821.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 3 biểu giá, 10(100)A, 220V, CCX1, Module PLC, VSE1T-10100B, Cmis 142 | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
161 | 8.73.05.823.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, 5(80)A, 220V, CCX1, Module RF, DDS26D, Cmis 578 | Cái | 126 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
162 | 8.73.05.824.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, 10(40)A, 220V, CCX1, Module PLC, VSE11-10, Cmis 106 | Cái | 13 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
163 | 8.73.05.825.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, 20(80)A, 220V, CCX1, Module PLC, VSE11-20, Cmis 644 | Cái | 1782 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
164 | 8.73.05.851.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, 5(80)A, 220V, CCX1, Module PLC, SF80C-10, Cmis 104 | Cái | 9 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
165 | 8.73.05.853.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha 3 biểu giá, 5(80)A, 220V-230V, CCX1, Module PLC, SF80m-10, Cmis 140 | Cái | 2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
166 | 8.73.25.008.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, 3x5(100)A, 220/380-230/400V, CCX1, Module RF, DTS27, Cmis 579 | Cái | 14 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
167 | 8.73.25.009.CHN.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, đo đếm 2 chiều, 3x10(100)A, 220/380V, CCX1, Module RF, DTS27, Cmis 668 | Cái | 26 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
168 | 8.73.25.013.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá, 3x5(100)A, 220/380-230/400V, CCX1, Module PLC, HHM-38, Cmis 587 | Cái | 11 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
169 | 8.73.25.014.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, 3x5(100)A, 220/380V-230/400V, CCX1, Module RF, ME-40, Cmis 655 | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
170 | 8.73.25.015.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, 3x5(100)A, 220/380-230/400V, CCX1, Module PLC, HHM-31, Cmis 586 | Cái | 22 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
171 | 8.73.25.017.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá, 3x5(10)A, 57,7/100-240/415V, CCX0,5, Module PLC, HHM-38GT, Cmis 588 | Cái | 11 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
172 | 8.73.25.042.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá, 3x5(100)A, 220/380-230/400V, CCX1, Module RF, ME-42, Cmis 305 | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
173 | 8.73.45.307.KOR.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, 3x30(120)A, 220/380V, CCX1, Module RS485, OMWH34, Cmis 791 | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
174 | 8.73.45.310.KOR.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, 3x20(120)A, 220/380V, CCX1, Module RS485, OMWH -34, Cmis 793 | Cái | 5 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
175 | 8.73.55.111.ENG.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá, đo đếm 2 chiều, 3x5(10)A, 58/100-240/415 V, CCX0,5, Module RS485, A1700, Cmis 772 | Cái | 7 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
176 | 8.73.55.114.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá, 3x5(10)A, 57,7/100-240/415V, CCX0,5S, Module PLC, TF10m-30, Cmis 311 | Cái | 1 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
177 | 8.73.55.210.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá, 3x5(6)A, 230/400V, CCX1, Module PLC, VSE3T-5, Cmis 637 | Cái | 19 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
178 | 8.73.55.219.ENG.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá, đo đếm 2 chiều, 3x10(100)A, 230/400V, CCX1, Module RS232, A1700, Cmis 636 | Cái | 56 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
179 | 8.73.55.222.CHN.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá, đo đếm 2 chiều, 3x5(6)A, 57,5/100-240/415V, CCX0,5, Module RF, DTS27, Cmis 805 | Cái | 6 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
180 | 8.73.55.223.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá, 3x10(100)A, 230/400V, CCX1, Module PLC, VSE3T10, Cmis 582 | Cái | 58 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
181 | 8.73.55.224.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá, 3x5(100)A, 220/380-230/400V, CCX1, Module RF, DTS27, Cmis 580 | Cái | 2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
182 | 8.73.55.226.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá, 3x10(100)A, 220/380V, CCX1, Module PLC, TF100m-31, Cmis 307 | Cái | 5 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
183 | 8.73.55.227.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, 3x10(100)A, 220/380V, CCX1, Module PLC, TF100P-31, Cmis 306 | Cái | 4 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
184 | 8.73.55.228.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá, 3x5(6)A, 57,5/100-240/415V, CCX0,5S, Module RF, DTS27, Cmis 581 | Cái | 3 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
185 | 8.73.55.252.ENG.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá, đo đếm 2 chiều, 3x40(100)A, 230/400V, CCX1, Module RS232, A1700, Cmis 773 | Cái | 2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
186 | 8.73.55.253.VIE.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá, 3x50(100)A, 230/400V, CCX1, Module PLC, VSE3T-50, Cmis 640 | Cái | 15 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13
187 | 8.88.80.901.CHN.00.D00 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 2 | Thu hồi, kém, mất phẩm chất chờ thanh lý | 16 01 13